  [image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2026 № 92
городской округ Кохма

О внесении изменения в постановление администрации городского округа Кохма от 01.09.2020 № 343 «Об установлении нормативов состава сточных вод»
В соответствии федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», значениями нормативов состава сточных вод, рассчитанными и представленными АО «Водоканал», в целях охраны водных объектов от загрязнения
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кохма от 01.09.2020 № 343 «Об установлении нормативов состава сточных вод» следующее изменение:
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский вестник» и на официальном сайте администрации городского округа Кохма Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия

Главы городского округа Кохма                                              О.Г. Маннов
Приложение

                                                                        к постановлению администрации

городского округа Кохма

от 09.02.2026  № 92
Приложение

                                                                        к постановлению администрации

городского округа Кохма

от 01.09.2020 № 343

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения городского округа Кохма
	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Норматив состава сточных вод

	1
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	300

	2
	ХПК
	мг/дм3
	500

	3
	БПК5
	мгО2/дм3
	300

	4
	Аммоний-ион
	мг/дм3
	25

	5
	Фосфор фосфатов
	мг/дм3
	12

	6
	Фенол
	мг/дм3
	0,115

	7
	Алюминий*
	мг/дм3
	0,207

	8
	Железо*
	мг/дм3
	0,541

	9
	Марганец*
	мг/дм3
	0,169

	10
	Медь*
	мг/дм3
	0,009

	11
	Цинк*
	мг/дм3
	0,023


* все растворимые в воде формы

Значения нормативов состава сточных вод в отношении технологически нормируемых веществ установлены приложением № 7 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.

2

